重庆中医药学院井盖询价采购函（第二次）

一、采购背景

为切实保障开学后师生人身安全及校园正常秩序，2025年8月后勤保卫处组织对校园内所有窨井及井盖再次开展专项排查工作，经巡查发现校园内人员密集区域（如综合教学楼、食堂周边、主干道两侧等）内92个树脂井盖存在老化等安全隐患，急需采购一批球墨铸铁材质的井盖进行更换。

二、投标报价表                                                  单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量/单位 |  | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形铸铁井盖 | 外径700mm，内径600mm，承重15吨 | 83个 |  | (投标人填写) | 含安装 |
| 2 | 方形铸铁井盖 | 方形600＊730 | 9个 |  | (投标人填写) | 含安装 |
| 本项目最高限价： |  |  |  | 25000元 |  |  |
| 综合报价 |  |  |  | (投标人填写) |  |  |
| 备注：综合单价包含材料费、运输费、施工及垃圾清理的所有工具、设备、人工费、管理费、保险费、税费等相关一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 三安装范围：全校。

- 四、材质要求：采用球墨铸铁材质，符合 GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》标准，具有高强度、高韧性和良好的耐腐蚀性，确保井盖在长期使用过程中不易损坏。​

- 五、规格尺寸：井盖规格需与污水井、雨水井、废水井井口完美适配。​

- 六、承重标准：井盖应满足 D015 级，能够承受校园内日常通行车辆及行人的压力，确保使用安全。​

- 七、外观要求：表面平整光滑，无裂缝、砂眼、气孔等缺陷，井盖表面需进行防锈处理，喷涂防腐漆，颜色为黑色，安装完成后按照学校要求进行喷漆编号。

五、售后服务承诺：                                                       。

投标人名称（盖章）：            授权代表（签字）：

投标人地址：                    办公电话：

手机：

报价时间：     年      月     日

询价须知：

1、按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报价不得超过综合单价，报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、询价采购函建议双面打印，且内容须一致。

3、供应商需提供营业执照复印件、法人身份证复印件和法定代表人授权委托书原件并加盖公章。所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。所有投标资料要求内容完整，信息清晰，联系方式清晰，每页加盖公章。

4.本项目投标报价为综合单价和综合报价；综合报价不得超过本项目最高限价，超过本项目最高限价无效。

5. 清单范围内增加数量时，参考清单综合单价进行结算，结算价=综合单价×数量。

6、采购人名称：重庆中医药学校

地址：重庆市璧山区璧城街道国学路61号

联系人：刘老师      电话：13368091318

请于2025年9月26日上午10:00前将所有资料扫描后发送至邮箱304148095@qq.com。

填表说明：表格所有空白处一律不得涂改。

重庆中医药学院

2025年9月23日